|  | ОДО "БЛОКХОЛ" Разработка и производство промышленной электроники Республика Беларусь, 220024, г. Минск,ул. Корженевского, 12А, офис 304, 306 Р/с BY 06 BPSB 3012 108 123 010 933 0000 ДО № 701 на Чкалова ОАО «БПС-Сбербанк" г. Минск, БИК BPSBBY2X УНП 190496652, ОКПО 37629170 тел./факс: +375 (017) 260-3200 , тел. +375 (017) 260-2300 e-mail: info@blokhol.com http://www.blokhol.com |
| --- | --- |

Опросный лист на шкаф управления котельной
(теплового пункта)

| Организация, контактный телефон: |  |
| --- | --- |
| ФИО контактного лица: |  |

Шкаф управления котельной конструктивно выполняется в металлическом шкафу тип ЩМП, IP54. Управление шкафом осуществляется с сенсорной панели управления или планшетного ПК, установленного на двери шкафа. На лицевой стороне шкафа так же располагается световая аварийная сигнализация.

Все необходимые для работы шкафа управления датчики температуры (теплоносителя контуров, наружного воздуха) поставляются в комплекте со шкафом.

Для того, чтобы мы могли спроектировать и изготовить для вас шкаф, пожалуйста заполните данный опросный лист.

Данный лист не нужно распечатывать и заполнять вручную!

Все чекбоксы являются кликабельными ☐ ☒.  Поэтому Вы можете заполнить этот лист в электронном виде.

После заполнения, отправьте лист по электронной почте: info@blokhol.com.

| Отопительный котел |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Укажите тип отопительного котла: | Газовый | Электрический | Твердотопливный |
|  | ☐ | ☐ | ☐ |
| Модель котла: |  |  |  |
| Кол-во котлов в каскаде: |  |  |  |

| Контур отопления 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Управление температурой контура осуществляется с помощью: | насоса и смесительного клапана | только насоса |
|  | ☐ | ☐ |
| Напряжение питания, 3-х ходового смесительного клапана, В (если он есть) |  |  |
| Циркуляционный насос контура | один | два (основной и резервный) |
|  | ☐ | ☐ |
| Напряжение питания насоса, В |  |  |
| Мощность насоса, Вт |  |  |
| Датчик сухого хода | один датчик | индивидуальный датчик для каждого насоса |
|  | ☐ | ☐ |

| Контур отопления 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Управление температурой контура осуществляется с помощью: | насоса и смесительного клапана | только насоса |
|  | ☐ | ☐ |
| Напряжение питания, 3-х ходового смесительного клапана, В (если он есть) |  |  |
| Циркуляционный насос контура | один | два (основной и резервный) |
|  | ☐ | ☐ |
| Напряжение питания насоса, В |  |  |
| Мощность насоса, Вт |  |  |
| Датчик сухого хода | один датчик | индивидуальный датчик для каждого насоса |
|  | ☐ | ☐ |

| Контур отопления 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Управление температурой контура осуществляется с помощью: | насоса и смесительного клапана | только насоса |
|  | ☐ | ☐ |
| Напряжение питания, 3-х ходового смесительного клапана, В (если он есть) |  |  |
| Циркуляционный насос контура | один | два (основной и резервный) |
|  | ☐ | ☐ |
| Напряжение питания насоса, В |  |  |
| Мощность насоса, Вт |  |  |
| Датчик сухого хода | один датчик | индивидуальный датчик для каждого насоса |
|  | ☐ | ☐ |

| Контур ГВС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Управление температурой контура осуществляется с помощью: | насоса и смесительного клапана | только насоса |
|  | ☐ | ☐ |
| Напряжение питания, 3-х ходового смесительного клапана, В (если он есть) |  |  |
| Циркуляционный насос контура | один | два (основной и резервный) |
|  | ☐ | ☐ |
| Напряжение питания насоса, В |  |  |
| Мощность насоса, Вт |  |  |
| Датчик сухого хода | один датчик | индивидуальный датчик для каждого насоса |
|  | ☐ | ☐ |

| Контур рециркуляции ГВС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Циркуляционный насос контура | один | два (основной и резервный) |
|  | ☐ | ☐ |
| Напряжение питания насоса, В |  |  |
| Мощность насоса, Вт |  |  |
| Датчик сухого хода | один датчик | индивидуальный датчик для каждого насоса |
|  | ☐ | ☐ |

| Контур подпитки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Требуется управление клапаном подпитки | да | нет |
|  | ☐ | ☐ |
| Напряжение питания клапана подпитки, В (если управление клапаном требуется) |  |  |
| Циркуляционный насос контура | один | два (основной и резервный) |
|  | ☐ | ☐ |
| Напряжение питания насоса, В |  |  |
| Мощность насоса, Вт |  |  |
| Датчик сухого хода | один датчик | индивидуальный датчик для каждого насоса |
|  | ☐ | ☐ |

| Управление отсечным газовым клапаном |  |  |
| --- | --- | --- |
| Управление клапаном требуется: | Да | Нет |
|  | ☐ | ☐ |
| Тип управления | Ручное и автоматическое | Ручное |
|  | ☐ | ☐ |

| Дополнительные функции |  |  |
| --- | --- | --- |
| Требуется контроль температуры обратной воды | Да | Нет |
|  | ☐ | ☐ |
| Требуется контроль подтопления котельной | Да | Нет |
|  | ☐ | ☐ |

| Электропитание шкафа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кол-во вводов электропитания | Один | Два |
|  | ☐ | ☐ |

Дополнительные требования (если есть)